## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ленинградской области в 2024 году
Субъект РФ | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес конкурсной площадки | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Даты проведения | 25.03.2024 - 29.03.2024
Главный эксперт | Павлов Виталий Олегович
Электронная почта ГЭ | virtalik@mail.ru
Телефон ГЭ | 89522288894
Технический эксперт | Прищепа Владимир Юрьевич
Электронная почта ТЭ | prishchepa.vladimir.02@bk.ru
Телефон ТЭ | 89934321229
Количество конкурсантов (команд) | 10 (5)
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | 7

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ленинградской области в 2024 году
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический эксперт: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 10 (5)
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 25.03.2024 - 29.03.2024
Брифинг зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 42 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 точки подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт. | 8 | На усмотрение организатора
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 12 | На усмотрение организатора
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
5 | Коврик для мыши | FLICK M | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
6 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1 | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
7 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 2 | На усмотрение организатора
8 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
9 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
10 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
11 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
12 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
13 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | - | шт. | 2 | На усмотрение организатора
14 | Кулер для воды напольный | Куллер для воды с электронным охлаждением и нагревом с диспенсером на 19л | Охрана труда | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 1 точка 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Оборудование | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
3 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
4 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 9 | На усмотрение организатора
5 | Запираемый шкафчик (локер) - тип 1 | Металлический шкаф на 8 секций; 1860х614х500 мм | Мебель | - | шт. | 9 | На усмотрение организатора
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | - | шт | 2 | На усмотрение организатора
2 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | - | шт. | 2 | На усмотрение организатора
3 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
4 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
5 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
6 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 4 | На усмотрение организатора
7 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 10 | На усмотрение организатора
8 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
9 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
10 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
11 | Аптечка |  | Охрана труда | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
12 | Огнетушитель - тип 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
Модуль "Поиск неисправностей"
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 1 точка 230В (0,3 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Рабочее место
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 2 | На усмотрение организатора
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 5 | На усмотрение организатора
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
4 | Налобный фонарь | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
5 | Мультиметр (звук) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
6 | Стенд "Поиск неисправностей" | Данные по стенду в приложении "Стенд поиск неисправностей" | Оборудование | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
7 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | - | шт. | 2 | На усмотрение организатора
Модуль "Программирование"
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 1 точка 230В (0,3 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Рабочее место
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 5 | На усмотрение организатора
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 11 | На усмотрение организатора
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
4 | Стенд "Программирование" | Данные по стенду в приложении "Стенд поиск неисправностей" | Оборудование | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
44930 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | - | шт. | 5 | На усмотрение организатора
44961 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | - | шт. | 5 | На усмотрение организатора
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 2 | На усмотрение организатора
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 4 | На усмотрение организатора
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | - | шт | 3 | На усмотрение организатора
4 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | - | шт. | 1 | На усмотрение организатора
5 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | - | шт | 1 | На усмотрение организатора
6 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | - | шт. | 2 | На усмотрение организатора
7 | Огнетушитель - тип 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | - | шт | 1 | На усмотрение организатора

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ленинградской области в 2024 году
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический эксперт: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 10 (5)
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 25.03.2024 - 29.03.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 кВт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум или другой чистящийся материал. Не ковролин
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка с номером, без потолка с перекладиной для установки светильника. | Рабочая поверхность размеры: 2 по 1525х2400, толщина листов 18мм, материал фанера (ламинированная ДСП) , угол поворота между плоскостями 90º | Застройка | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | См. лист "Схема кабины"
2 | Бокс КМПн 2/9-2 IP31 | Пример: MKP42-N-09-31-02 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
3 | Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 | Пример: MKP12-N-24-40-10 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
4 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-025-C | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
5 | АВДТ32М С16 30мА | ПРИМЕР: MAD22-5-016-C-30 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ПРИМЕР: YND10-2-07-100 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
7 | Переключатель ПКП25 13/К "ОТКЛ-ВКЛ" 3Р/400В IP54 | ПРИМЕР: BCS33-025-1 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
8 | Розетка 2-местная для открытой установки РС22-3-ОБ с заземляющим контактом 16А | ПРИМЕР: ERO21-K01-16-DC | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
9 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А белый IP54 | ПРИМЕР: EVS10-K03-10-54-DC | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
10 | Светильник 18Вт 230В | ПРИМЕР: LLE-T8-18-230-65-G13 | электрификация | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
11 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
12 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
13 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | На усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Спецодежда, спецобувь | закрытая обувь, рабочий костюм электрика или халат, головной убор (предпочтительно - каскетка) | оборудование | 1 | шт | конкурсант привозит с собой | На усмотрение организатора
2 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | оборудование | 1 | шт | 5 | На усмотрение организатора
3 | Совок и щетка-сметка | На усмотрение организатора | оборудование | 1 | шт | 5 | На усмотрение организатора

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ленинградской области в 2024 году
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический эксперт: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 10 (5)
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 25.03.2024 - 29.03.2024
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 IEK | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | MKP12-N-36-40-05
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА IEK | Пример: MVA20-3-025-C | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | MVA20-3-025-C
3 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С IEK | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | MVA20-3-016-C
4 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 4Р 25А 100мА(Электромеханическое) IEK | Пример: MDV12-4-025-100 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | MDV12-4-025-100
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В IEK | ПРИМЕР: DMS11-001 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | DMS11-001
6 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С IEK | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C | Расходные материалы | 3 | шт. | 15 | MVA20-1-010-C
7 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK | MVA20-1-006-C | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | MVA20-1-006-C
8 | Выкл. авт. диф. тока АВДТ32МL С16 30мА KARAT IEK | ПРИМЕР: MVD12-1-016-C-030 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | MVD12-1-016-C-030
9 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) IEK | ПРИМЕР: MLS20-230-K05 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | MLS20-230-K05
10 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) IEK | ПРИМЕР: MLS20-230-K06 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | MLS20-230-K06
11 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) IEK | ПРИМЕР: MLS20-230-K04 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | MLS20-230-K04
12 | Контактор модульный КМ20-40 AC IEK | ПРИМЕР: MKK20-20-40 | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | MKK20-20-40
13 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии IEK ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CABLE-USB | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | PLR-S-CABLE-USB
14 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 230В IEK ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206R-AC-BE | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | PLR-S-CPU-1206R-AC-BE
15 | Реле задержки включения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC IEK | Пример: ORT-A1-ACDC12-240V | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | ORT-A1-ACDC12-240V
16 | Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC IEK | Пример: ORT-B1-ACDC12-240V | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | ORT-B1-ACDC12-240V
17 | Реле импульсное ORM. 1 конт. 12-240 В AC/DC IEK | Пример: ORM-01-ACDC12-240V | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | ORM-01-ACDC12-240V
18 | Звонок на DIN-рейку IEK | Пример: MZD10-230 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | MZD10-230
19 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO IEK | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 | Расходные материалы | 5 | шт | 25 | YIS50-12-K03
20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) IEK | ПРИМЕР: YXD10 | Расходные материалы | 16 | шт. | 80 | YXD10
21 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый IEK | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 | Расходные материалы | 40 | шт. | 200 | YZN10-004-K03
22 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий IEK | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 | Расходные материалы | 10 | шт. | 50 | YZN10-004-K07
23 | Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | ПРИМЕР: YZN20-004-K52 | Расходные материалы | 10 | шт. | 50 | YZN20-004-K52
24 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый IEK | ПРИМЕР: YZN10D-ZGL-006-K03 | Расходные материалы | 8 | шт. | 40 | YZN10D-ZGL-006-K03
25 | Счетчик электроэнергии 3х фазный для установки на DIN-рейку в бокс 5-60А | Пример: ЦЭ6803В | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | ЦЭ6803В
26 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | ПРИМЕР: YSA40-20-22-68-K41 | Расходные материалы | 4 | шт | 20 | YSA40-20-22-68-K41
27 | Фотореле ФР600 230 В 1300Вт IP44 IEK | ПРИМЕР: LFR20-600-1300-003 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | LFR20-600-1300-003
28 | Датчик движения ДД 025 белый, 1200Вт, 360 гр.,6М,IP20 IEK | ПРИМЕР: LDD11-025-1200-001 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | LDD11-025-1200-001
29 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, IEK | ПРИМЕР: KV-1-300-1 | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | KV-1-300-1
30 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная IEK | ПРИМЕР: CKK-40D-RSZK2-K04-K | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | CKK-40D-RSZK2-K04-K
31 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный IEK | Пример: CKK-40D-PO2-K01 | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | CKK-40D-PO2-K01
32 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый IEK | Пример: CKK-40D-RSU4-075-K01 | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | CKK-40D-RSU4-075-K01
33 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый IEK | Пример: BKP10-3-K01 | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | BKP10-3-K01
34 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В IEK | Пример: BLS10-ADDS-230-K04 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | BLS10-ADDS-230-K04
35 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В IEK | Пример: BLS10-ADDS-230-K06 | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | BLS10-ADDS-230-K06
36 | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 560Лм IP65 IEK | ПРИМЕР: LDPO0-5010-08-4000-K01 | Расходные материалы | 4 | шт. | 20 | LDPO0-5010-08-4000-K01
37 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK | ПРИМЕР: PSN12-016-4 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | PSN12-016-4
38 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK | ПРИМЕР: PSN02-016-4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | PSN02-016-4
39 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 MAGNUM IEK | ПРИМЕР: PSR52-016-5 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | PSR52-016-5
40 | Переносная розетка ССИ-215, 16А 3P+PE+N MAGNUM IEK | ПРИМЕР: PSR22-016-5 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5 | PSR22-016-5
41 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1510 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | DRV056-B4-000-2-1510
42 | Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 7-11мм IP54 | ПРИМЕР: YSA20-12-13-54-K41 | Расходные материалы | 4 | шт | 20 | YSA20-12-13-54-K41
43 | Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-13мм IP54 | ПРИМЕР: YSA20-12-13-54-K41 | Расходные материалы | 2 | шт. | 10 | YSA20-12-13-54-K41
44 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая IEK | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 | Расходные материалы | 3 | шт | 15 | BBT60-BA-K06
45 | Клеммник ЗВИ-3 1.0-2.5мм.кв. 12пар (UZV3-003-04) IEK | ПРИМЕР: UZV3-003-04 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UZV3-003-04
46 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' IEK | ПРИМЕР: CKK10D-U-1-K01 | Расходные материалы | 3 | шт | 15 | CKK10D-U-1-K01
47 | Выключатель 1кл кнопочный 10А, Кварта, белый ВСк10-1-0-КБ IEK | ПРИМЕР: EVK13-K01-10-DM | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | EVK13-K01-10-DM
48 | Выключатель одноклавишный 10А, Кварта, белый ВС10-1-0-КБ IEK | ПРИМЕР: EVK10-K01-10-DM | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | EVK10-K01-10-DM
49 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный IEK | ПРИМЕР: CKK40-100-060-1-K01 | Расходные материалы | 4 | м. | 20 | CKK40-100-060-1-K01
50 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) IEK | ПРИМЕР: CKK10-025-016-1-K01 | Расходные материалы | 2 | м. | 10 | CKK10-025-016-1-K01
51 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 серая (93м),3м IEK | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I | Расходные материалы | 3 | м | 15 | CTR10-020-K41-093I
52 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | ПРИМЕР: CTA10D-CF20-K41-100 | Расходные материалы | 6 | шт | 30 | CTA10D-CF20-K41-100
53 | Держатель с защёлкой CF16 IEK | ПРИМЕР: CTA10D-CF16-K41-100 | Расходные материалы | 35 | шт | 175 | CTA10D-CF16-K41-100
54 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 IEK | ПРИМЕР: CTA10D-BS16-K41-050 | Расходные материалы | 10 | шт | 50 | CTA10D-BS16-K41-050
55 | Лоток проволочный 35х100 IEK | ПРИМЕР: CLWG10-035-100-3 | Расходные материалы | 6 | м | 30 | CLWG10-035-100-3
56 | Кронштейн настенный осн.150 мм IEK | ПРИМЕР: CLP1CW-150-1 | Расходные материалы | 10 | шт | 50 | CLP1CW-150-1
57 | Соединительный комплект двойной MDS20 IEK | ПРИМЕР: CLW10-MDS-20 | Расходные материалы | 30 | шт | 150 | CLW10-MDS-20
58 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 серая (93м),3м IEK | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I | Расходные материалы | 1 | м | 5 | CTR10-020-K41-093I
59 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 IEK | ПРИМЕР: CTA10D-BS20-K41-050 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | CTA10D-BS20-K41-050
60 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' IEK | ПРИМЕР: CKK-40D-Z-100-060-K01 | Расходные материалы | 3 | шт | 15 | CKK-40D-Z-100-060-K01
61 | Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (10 м) черный IEK | ПРИМЕР: CTG20-16-K02-010-1 | Расходные материалы | 3 | м | 15 | CTG20-16-K02-010-1
62 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 20 | м. | 100 | На усмотрение организаторов
63 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 10 | м. | 50 | На усмотрение организаторов
64 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 10 | м. | 50 | На усмотрение организаторов
65 | Провод ПВС 5х2,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 15 | м. | 75 | На усмотрение организаторов
66 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (черный/красный/белый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 45 | м. | 225 | На усмотрение организаторов
67 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (синий) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 25 | м. | 125 | На усмотрение организаторов
68 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (черный/красный/белый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 25 | м. | 125 | На усмотрение организаторов
69 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (синий) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 15 | м. | 75 | На усмотрение организаторов
70 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (желто-зеленый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 15 | м. | 75 | На усмотрение организаторов
71 | Наконечник кабельный НКИ 5.5-6 желтый (100шт) (UNL20-006-6-6) IEK | ПРИМЕР: UNL20-006-6-6 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UNL20-006-6-6
72 | Наконечник кабельный НШвИ 6-12 черный Е6012 (100шт) (UGN10-006-06-12) IEK | ПРИМЕР: UGN10-006-06-12 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UGN10-006-06-12
73 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1х6 бухта 100м желто-зеленый многопроволо чный | На усмотрение организатора | Расходные материалы | 10 | м. | 50 | На усмотрение организаторов
74 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | ПРИМЕР: UGN10-D15-03-08 | Расходные материалы | 3 | упак | 15 | UGN10-D15-03-08
75 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | ПРИМЕР: UTE10-D2-6-100 | Расходные материалы | 3 | упак | 15 | UTE10-D2-6-100
76 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт) IEK | ПРИМЕР: UGN10-D25-04-08 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UGN10-D25-04-08
77 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100шт) IEK | ПРИМЕР: UTE10-D3-2-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UTE10-D3-2-100
78 | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) IEK | ПРИМЕР: UNL11-D15-4-4 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UNL11-D15-4-4
79 | Наконечник изолированный НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) IEK | ПРИМЕР: UNL11-D25-4-4 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | UNL11-D25-4-4
80 | Изолента 0,13х15 мм красная 10 метров SafeLine | ПРИМЕР: UIZ-13-10-10M-K04 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | UIZ-13-10-10M-K04
81 | Изолента 0,13х15 мм синяя 10 метров SafeLine | ПРИМЕР: UIZ-13-10-10M-K07 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | UIZ-13-10-10M-K07
82 | Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 10 метров SafeLine | ПРИМЕР: UIZ-13-10-10M-K52 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | UIZ-13-10-10M-K52
83 | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) DKC | ПРИМЕР: UHH31-D036-200-100 | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | UHH31-D036-200-100
84 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак)UMK01-02-09 IEK | ПРИМЕР: UMK01-02-09 | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | UMK01-02-09
85 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) UMK02-02-09 IEK | ПРИМЕР: UMK02-02-09 | Расходные материалы | 2 | шт | 10 | UMK02-02-09
86 | Саморез прессшайба 4,2х19 острый | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 100 | шт | 500 | На усмотрение организаторов
87 | Саморез по дереву 3,5*19 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 100 | шт | 500 | На усмотрение организаторов
88 | Скоба 12 мм круглая пластиковая | ПРИМЕР: USK11-12-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | USK11-12-100
89 | Скоба 8 мм круглая пластиковая | ПРИМЕР: USK11-08-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | USK11-08-100
90 | Скоба 6 мм круглая пластиковая | ПРИМЕР: USK11-06-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 5 | USK11-06-100
91 | Защитные перчатки | Трикотажные ХБ перчатки с ПВХ покрытием | Расходные материалы | 2 | пара | 10 | Типовая позиция
1. Зона для работ предусмотренных в модуле Поиск неисправностей
Рабочее место Конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 IEK | Пример: MKP12-N-36-40-05 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | MKP12-N-36-40-05
2 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 IEK | Пример: MKP12-N-12-41-G | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | MKP12-N-12-41-G
3 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С IEK | Пример: MVA20-3-016-C | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | MVA20-3-016-C
4 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В IEK | Пример: DMS11-001 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | DMS11-001
5 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK | Пример: MVA20-1-006-C | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | MVA20-1-006-C
6 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK | Пример: MAD22-5-016-C-30 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | MAD22-5-016-C-30
7 | Блок питания 24В 1.5А 36Вт на DIN-рейку VARTON IEK | Пример: HDR-30-24 20 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | HDR-30-24 20
8 | Контактор модульный КМ25-40 AC IEK | Пример: MKK20-25-40 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | MKK20-25-40
9 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) IEK | Пример: MLS20-230-K06 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | MLS20-230-K06
10 | Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 230 В AС IEK | Пример: ORT-B1-AC230V | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | ORT-B1-AC230V
11 | Разъем РРМ78/4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4) модульный IEK | Пример: RRP20D-RRM-4 | Расходные материалы | 7 | шт | 7 | RRP20D-RRM-4
12 | Реле РЭК78/4(MY4) с индикацией 3А 24В DC IEK | Пример: RRP20-4-03-024D-LED | Расходные материалы | 7 | шт | 7 | RRP20-4-03-024D-LED
13 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В IEK | Пример: BLS10-ADDS-024-K06 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | BLS10-ADDS-024-K06
14 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый IEK | Пример: YZN10-004-K03 | Расходные материалы | 30 | шт | 30 | YZN10-004-K03
15 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий IEK | Пример: YZN10-004-K07 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | YZN10-004-K07
16 | Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (JXB35-50А)серый YZN10D-ZGL-006-K03 IEK | Пример: YZN10D-ZGL-006-K03 | Расходные материалы | 4 | шт | 4 | YZN10D-ZGL-006-K03
17 | Кабель-канал 60х40 "ЭЛЕКОР" IEK | Пример: CKK10-060-040-1-K01-018 | Расходные материалы | 2 | м | 2 | CKK10-060-040-1-K01-018
18 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 серая (111м),3м IEK | Пример: CTR10-020-K41-093I | Расходные материалы | 1 | м | 1 | CTR10-020-K41-093I
19 | Поворот на 90 труба-труба CRS20G IEK | Пример: CTA10D-CRSG20-K41-050 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | CTA10D-CRSG20-K41-050
20 | Труба гофр ПНД d 20 с зондом (100 м) черный IEK | Пример: CTG20-20-K02-100-1 | Расходные материалы | 1 | м | 1 | CTG20-20-K02-100-1
21 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 IEK | Пример: CTA10D-BS20-K41-050 | Расходные материалы | 11 | шт | 11 | CTA10D-BS20-K41-050
22 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | Пример: CTA10D-CF20-K41-100 | Расходные материалы | 20 | шт | 20 | CTA10D-CF20-K41-100
23 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 IEK | Пример: PSR12-016-4 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | PSR12-016-4
24 | Вилка 515 стац.3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 IEK | Пример: PSR52-016-5 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | PSR52-016-5
25 | Розетка 215 переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 IEK | Пример: PSN22-016-5 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | PSN22-016-5
26 | Розетка о/у 2К+З с з/к 16А с дымчатой крышкой IP54, IEK | Пример: ERMP12-K03-16-54-EC | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | ERMP12-K03-16-54-EC
27 | Корпус КП103 для кнопок 3места белый IEK | Пример: BKP10-3-K01 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | BKP10-3-K01
28 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р IEK | Пример: BBT30-ABLFS-K06 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | BBT30-ABLFS-K06
29 | Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р IEK | Пример: BBT30-ABLFS-K04 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | BBT30-ABLFS-K04
30 | Кнопка SВ-7 'Пуск' зеленая 1з d22мм/240В IEK | Пример: BBT40-SB7-K06 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | BBT40-SB7-K06
31 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) IEK | Пример: YXD10 | Расходные материалы | 6 | шт | 6 | YXD10
32 | Коробка распр. откр.пр. GE 41236 IP55 (70х70х40) 4 вводов | Пример: UKOZ11-070-070-040-K41-44 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | UKOZ11-070-070-040-K41-44
33 | Заглушка 12 модулей серая 'UNIVERSAL' ИЭК YIS50-12-K03 | Пример: YIS50-12-K03 | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | YIS50-12-K03
34 | Провод ПуГВ 1,5 (PE) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 6 | м | 6 | На усмотрение организаторов
35 | Провод ПуГВ 1,5 (N) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 10 | м | 10 | На усмотрение организаторов
36 | Провод ПуГВ 1,5 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 20 | м | 20 | На усмотрение организаторов
37 | Провод ПуГВ 1,5 (черный) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м | 5 | На усмотрение организаторов
38 | Провод ПуГВ 1,5 (красный) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 3 | м | 3 | На усмотрение организаторов
39 | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) IEK | Пример: UNL11-D15-4-4 | Расходные материалы | 1 | упак | 1 | UNL11-D15-4-4
40 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | Пример: UGN10-D15-03-08 | Расходные материалы | 1 | упак | 1 | UGN10-D15-03-08
41 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | Пример: UTE10-D2-6-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 1 | UTE10-D2-6-100
42 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт) - пакет Tech-Krep | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | На усмотрение организаторов
Зона для работ предусмотренных в модуле Настройка человеко-машинного интерфейса
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Панель оператора ONI тип ETG 7" | Пример: ETG-CP-070 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | ETG-CP-070
2 | COM-кабель | Пример: CC-134-10 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | CC-134-10
3 | USB- кабель | Пример: Кабель USB тип А-B | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | Кабель USB тип А-B
4 | Ethernet-кабель | Пример: 12602/01-0043-2 | Расходные материалы | 1 | шт | 1 | 12602/01-0043-2
5 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 IEK | Пример: TI5-10-N-040-060-020-66 | Расходные материалы | 1 | шт | 2 | TI5-10-N-040-060-020-66
6 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С IEK | Пример: MVA20-3-016-C | Расходные материалы | 1 | шт | 2 | MVA20-3-016-C
7 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK | Пример: MVA20-1-006-C | Расходные материалы | 1 | шт | 2 | MVA20-1-006-C
8 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии IEK ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CABLE-USB | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | PLR-S-CABLE-USB
9 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 230В ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206R-AC-BE | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | PLR-S-CPU-1206R-AC-BE
10 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
11 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
12 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (черный/красный/белый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
13 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (синий) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
14 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (черный/красный/белый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
15 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (синий) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
16 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (желто-зеленый) | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
17 | Наконечник кабельный НКИ 5.5-6 желтый (100шт) (UNL20-006-6-6) IEK | ПРИМЕР: UGN10-D15-03-08 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UGN10-D15-03-08
18 | Наконечник кабельный НШвИ 6-12 черный Е6012 (100шт) (UGN10-006-06-12) IEK | ПРИМЕР: UTE10-D2-6-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UTE10-D2-6-100
19 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1х6 бухта 100м желто-зеленый многопроволо чный | Не имеет критических параметров | Расходные материалы | 5 | м. | 10 | На усмотрение организаторов
20 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | ПРИМЕР: UGN10-D25-04-08 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UGN10-D25-04-08
21 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) IEK | ПРИМЕР: UTE10-D3-2-100 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UTE10-D3-2-100
22 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт) IEK | ПРИМЕР: UNL11-D15-4-4 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UNL11-D15-4-4
23 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100шт) IEK | ПРИМЕР: UNL11-D25-4-4 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UNL11-D25-4-4
24 | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) IEK | ПРИМЕР: UNL20-006-6-6 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UNL20-006-6-6
25 | Наконечник изолированный НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) IEK | ПРИМЕР: UGN10-006-06-12 | Расходные материалы | 1 | упак | 2 | UGN10-006-06-12
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 | Ручка шариковая | синие чернила, толщина линии 0.5 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | На усмотрение организаторов
2 | Карандаш простой (чернографитный) | твердость HB, трехгранный | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | На усмотрение организаторов
3 | Ластик | Brauberg | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | На усмотрение организаторов
4 | Бумага офисная А4 | А4, марка C, 80 г/кв.м, 500 листов | Расходные материалы | 2 | упак. | 3 | На усмотрение организаторов
5 | Линейка пластиковая | 30 см | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | На усмотрение организаторов
6 | Степлер канцелярский | до 20 листов, для скоб 24/6, 26/6 | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | На усмотрение организаторов
7 | Скобы к степлеру | 500 шт/упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | На усмотрение организаторов
8 | Усиленный степлер, регулируемый Центроинструмент 0437 |  | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | На усмотрение организаторов
9 | Скобы для мебельных степлеров vertextools 12 мм 0042-12-12 |  | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | На усмотрение организаторов
10 | Файл-вкладыш А4 | 50 шт/упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 1 | На усмотрение организаторов
11 | Алюминиевая лента AVIORA DSAF 100ммх50м 302-052 |  | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | На усмотрение организаторов
12 | Папка-планшет с зажимом | А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | На усмотрение организаторов
13 | Ножницы | длина лезвия 140мм, пластиковые прорезиненные ручки | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | На усмотрение организаторов
14 | Нож канцелярский | с фиксатором (ширина лезвия 18 мм) | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | На усмотрение организаторов

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ленинградской области в 2024 году
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-4-230 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
2 | Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-519 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
3 | Устройство для снятия оболочки | На усмотрение участника |  | 1 | шт
4 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
5 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
6 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
7 | Мультиметр универсальный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
8 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
9 | Молоток | На усмотрение участника |  | 1 | шт
10 | Кернер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
11 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
12 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | На усмотрение участника |  | 1 | набор
13 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
14 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника |  | 1 | шт
15 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника |  | 1 | шт
16 | Карандаш | На усмотрение участника |  | 1 | шт
17 | Резинка стирательная большая | На усмотрение участника |  | 1 | шт
18 | Маркер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
19 | Круглогубцы | На усмотрение участника |  | 1 | шт
20 | Торцевой ключ и сменные головки | На усмотрение участника |  | 1 | шт
21 | Фонарик налобный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
22 | Набор наконечников | На усмотрение участника |  | 1 | шт
23 | Угломер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
24 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
25 | Маркировочное устройство | На усмотрение участника |  | 1 | шт
26 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника |  | 1 | набор
27 | Клещи обжимные для НШВИ 0,5-6,0 мм2 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
28 | Клещи обжимные для НКИ 1,5-6 мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
29 | Кусачки арматурные (болторез) ручной | На усмотрение участника |  | 1 | шт
30 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
31 | Фен технический | На усмотрение участника |  | 1 | шт
32 | Пылесос аккумуляторный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
33 | Угольник металлический | На усмотрение участника |  | 1 | шт
34 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
35 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
36 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
37 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) | На усмотрение участника |  | 3 | упак
38 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) | На усмотрение участника |  | 3 | упак
39 | Пила с поворотным стуслом | На усмотрение участника |  | 1 | шт
40 | Струбцины | На усмотрение участника |  | 4 | шт