Правительство Ленинградской области

Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области

Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ»

(АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы электротехники»

Направление подготовки:

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»

Направленность (профиль) программы:

математика и физика

Квалификация выпускника:

бакалавр

Форма обучения:	очная

Гатчина

2024

Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Основы электротехники» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы – Математика и физика.

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Разработчик: Зыкин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП / Зыкин А.В.

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

| Шкала оценивания |  | Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» | Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» | Оценка «хорошо» / «зачтено» | Оценка «отлично» / «зачтено» |
| Описание показателей и критериев оценивания компетенций | ПК-1 | ПК-1.1 Знает основные принципы разработки и реализации учебных программ по профильным предметам, психолого-педагогические основы и методику обучения в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | ПК-1.2 Умеет применять методы, технологии разработки и реализации образовательной программы по профильным предметам, психолого-педагогические основы и методику обучения | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | ПК-1.3 Владеет навыками разработки и реализации образовательных программ по профильным предметам, психолого-педагогические основы и методику обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |
|  | ПК-2 | ПК-2.1 Знает особенности основных положений и концепций в области математики и физики (физико-математического цикла), а также смежных метапредметных дисциплин | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | ПК-2.2 Умеет толковать основные положения и концепции в области математики и физики (физико-математического цикла), а также смежных метапредметных дисциплин | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | ПК-2.3 Владеет навыками передачи общего содержания положений и концепций в области математики и физики (физико-математического цикла), а также смежных метапредметных дисциплин | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |

2. Оценочные средства для проведения процедур внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности

| N п/п | Формулировка и содержание задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрическим током называется? 1.Направленное движение положительных зарядов; 2.Движение электронов в цепи; 3.Направленное движение электрических зарядов. | 3 |
| 2 | Для возникновения тока необходимо наличие: 1.Электрической цепи и источника электрической энергии; 2.Источника и приемника электроэнергии; 3.Источника электрической энергии. | 1 |
| 3 | Если плотность тока и сила тока не меняются во времени, то мы говорим: 1.Что в проводнике течет постоянный ток; 2.Что в проводнике течет переменный ток; 3.Что в проводнике нет тока.. | 1 |
| 4 | Если сила тока не остается постоянной, то мы говорим: 1.Что в проводнике переменный синусоидальный ток; 2.Что в проводнике переменный ток; 3.Что в проводнике изменяющийся ток. | 2 |
| 5 | Единицей силы тока служит: 1.Ампер; 2.Ом; 3.Вольт | 1 |
| 6. | Противодействие электрическому току называется: 1.Ограничением тока; 2.Сопротивлением току; 3.Резонансом. | 2 |
| 7 | При наличии электрического поля электроны приобретают дополнительное упорядоченное движение (дрейф) против поля: 1.Создавая электрический ток; 2.Противодействуя электрическому току; 3.Другие варианты | 1 |
| 8 | Устройство, используемое для ограничения тока в электрической цепи, называется: 1.Транзистором; 2.Тирристором; 3.Резистором. | 3 |
| 9. | Согласно первому правилу Кирхгофа: 1.Сумма приходящих токов в любом узле электрической цепи равна нулю; 2.Сумма исходящих токов в любом узле электрической цепи равна нулю; 3.Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю; | 3 |
| 10 | Согласно второму правилу Кирхгофа, в любом замкнутом электрическом контуре сумма всех падений напряжения равна: 1.Сумме всех ЭДС в нем; 2.Сумме всех сопротивлений в нем; 3.Общей мощности контура. | 1 |
| 11 | Параллельное соединение сопротивлений (шунтирование) — это (укажите неверный ответ): 1. Создание обходного пути для тока; 2.Расширение пределов измерения амперметров; 3.Обеспечение безопасности измерительных головок приборов; 4.Заземление электроизмерительных приборов. | 2 |
| 12. | Показания вольтметра включенного в цепь постоянного тока вместе с конденсатором? 1.Равны показаниям источника тока; 2.Несколько меньше показаний источника тока; 3.Равны нулю.. | 1 |
| 13. | Если ток постоянный, то явление самоиндукции: 1.Отсутствует; 2.Присутствует | 1 |
| 14. | Проблема передачи электрической энергии на большие расстояния была решена: 1. Только при использовании переменного тока и трансформаторов. 2. Только с изобретением генераторов; 3. Только с созданием тепловых электростанций. | 1 |
| 15 | Переменный ток имеет ряд преимуществ по сравнению с постоянным (укажите неверный ответ): 1. Переменный ток легко трансформируется, его можно преобразовать в постоянный; 2. Машины переменного тока проще и дешевле; 3. Двигатели переменного тока имеют малый пусковой ток. | 1 |
| 16. | Переменным током называют такой ток, который: 1. Периодически изменяет и величину, и направление; 2. Периодически изменяет амплитуду и частоту; 3. Периодически изменяет мощность и фазу. | 1 |
| 17 | Назовите физические основы получения переменного тока (исключите неверный ответ): 1. В однородном магнитном поле равномерно вращается рамка; 2. Вращается магнитное поле, в него помещена рамка; 3. Вращается магнитное поле, в него помещена рамка с током. | 1,2 |
| 18 | Активными сопротивлениями называются элементы цепи, на которых: 1. Происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии; 2. Происходит перекачивание электрической энергии в элементы цепи и обратно; 3. Другие варианты. | 1 |
| 19 | Реактивная нагрузка в цепи переменного тока это: 1.R, C; 2.C, L; 3.R, L. | 2 |
| 20. | Если мы видим, что цепь мощности не потребляет это нагрузка: 1. Реактивная; 2. Активная. | 1 |
| 21 | Укажите верное соотношение,- индуктивный характер нагрузки это: 1. UL>UC, ‹φ>0; 2. UL< UC, ‹φUC, ‹φ0. | 1 |
| 22 | В качестве компенсаторов в цепях переменного тока применяют: 1.Катушки индуктивности; 2.Конденсаторы; 3.Контакторы. | 2 |
| 23 | Еденица измерения реактивной мощности Q это: 1.Ватт; 2.ВАр; 3.Вольт. | 2 |
| 24 | Полная мощность цепи переменного тока S измеряется: 1.Ватт; 2.ВАр; 3.ВА. | 3 |
| 25 | Коэффициент мощности цепи переменного тока должен быть: 1. 0,95; 2.0,5 3.0,1 3 | 1 |
| 26 | Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них мощностях Р, = 100 Вт, Р2 = 150 Вт и напряжении U = 220 В. 1.R = 484 ОM; R2 = 124 ОМ. 2.R = 684 Ом; R2 = 324 Ом. 3.R = 484 ОM; R2 = 324 ОM. | 3 |